Spett.le

Riservato Ufficio Protocollo

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

N°		Data

C.F. 02829620307

Viale Europa Unita 141 - 33100 UDINE

Incaricato:

Tel  0432 275311 Fax 0432 275381

e-mail: info@bonificafriulana.it

PEC:	info@pec.bonificafriulana.it

MODULO RICHIESTE INSTALLAZIONE IMPIANTO FISSO DI IRRIGAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ’ – AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ______________________

a _____________________________________ Prov._______ residente a __________________________________

in via _______________________________________________________________ n._________ CAP___________

Comune di ______________________________________________________________________ Prov __________

tel ______________________________________________________ fax __________________________________

E-mail ____________________________________@___________________________________________________

Codice Fiscale n°* ___________________________________________

* CAMPO OBBLIGATORIO

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

in qualità di

□  proprietario 		□ conduttore

□   legale rappresentante della società __________________________________C.F. ________________________

□  proprietaria 		□ conduttrice

Dei seguenti fondi

| FG. | MAPP. | COMUNE | SUPERFICIE | COMPRENSORIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inoltra domanda ai fini di ottenere l’autorizzazione all’installazione sui suddetti fondi di un impianto fisso di irrigazione avente le seguenti caratteristiche:

Numero di linee irrigue: 	________________________________________________________________________

Numero di irrigatori per linea: 	________________________________________________________________________

Tipo irrigatore: 	□ 	monogetto con boccaglio da mm 	_________________

□ 	bigetto con boccaglio principale mm 	_________________

e boccaglio secondario mm 		_________________

L’impianto fisso da realizzarsi dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Immediatamente a valle dello stacco della condotta consortile dovrà posizionato un tronchetto flangiato in acciaio, adeguatamente fasciato per prevenirne la corrosione, della misura minima di cm 30;

- A valle del tronchetto dovrà essere installata una saracinesca con PN non inferiore a 10atm;

- Attaccato alla saracinesca dovrà essere posizionato un limitatore di portata atto a non superare il prelievo massimo consentito dall’impianto consortile. Le dotazioni di impianto potranno essere richieste all’Ufficio Manutenzione del Consorzio o ai referenti consortili di zona prima della presentazione della domanda;

- In caso di parallelismo con le condotte di adduzione del consorzio si fa presente che la tubazione dell’impianto fisso dovrà essere posta al di fuori della fascia di servitù istituita sulla rete dell’impianto consortile;

- Potranno essere autorizzati esclusivamente attraversamenti ortogonali rispetto alle condotte consortili, mantenendo comunque un franco minimo tra gli estradossi delle tubazioni di cm 25. In questo caso qualora il Consorzio dovesse intervenire per la manutenzione/sostituzione della rete consortile non verrà riconosciuto alcun indennizzo per eventuali danni all’impianto privato che si dovessero verificare;

inoltre,

- prima di effettuare l’allacciamento dovrà essere sempre contattato l’acquaiolo di zona per verificare se l’impianto è in pressione; è buona norma comunque realizzare gli impianti nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 1° marzo;

- dovrà essere richiesto un sopralluogo ai responsabili di zona consortili prima di ritombare lo scavo in prossimità del punto di allacciamento per la verificare la corretta esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate in particolare modo quelle riguardanti la saracinesca ed il limitatore;

- qualora durante la realizzazione dell’impianto fisso dovessero verificarsi danni alla rete consortile si dovrà procedere tempestivamente a inoltrare formale comunicazione al Consorzio; tali danni dovranno essere riparati a totale cura e spese del richiedente secondo le prescrizioni impartite dai tecnici consortili in fase di sopralluogo;

Unitamente alla presente domanda dovranno essere trasmessi i seguenti elaborati:

- Planimetria catastale in scala 1:2000

- Schema dell’impianto di irrigazione con evidenziato:

  - il/i punto/i di allacciamento alla rete consortile

  - Diametri e materiali delle tubazioni dell’impianto privato

  - Disegno del tracciato dell’impianto fisso comprensivo della posizione degli irrigatori ed idrovalvole

  - Scheda tecnica del limitatore di portata

  - Scheda tecnica degli irrigatori

  - Calcolo del prelievo per linea da calcolarsi a seconda della pressione nominale dell’impianto consortile

Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza che:

- non potranno essere accettate domande che superino le portate massime stabilite dal consorzio o che non rispettino le prescrizioni di cui sopra;

- la domanda può essere sottoscritta anche da soggetti differenti dagli intestatari o legali rappresentanti, previa presentazione di procura notarile o atto equipollente (atto giudiziario, nomina di amministratore di sostegno) in originale; in caso di minori la domanda deve essere sottoscritta dagli esercenti la patria potestà o in alternativa previa autorizzazione del giudice tutelare;

- dovrà essere compilata obbligatoriamente la seguente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili; in mancanza di ciò la domanda non sarà presa in esame.

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti ed utilizzati sono trattati per i fini istituzionali nonché per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi connessi alla Sua pratica, compresa la fase di tutela legale dell’ente ed in generale per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività previste per legge e nello Statuto.

L’informativa privacy completa è disponibile alla voce “GDPR e Politiche Privacy” nella home page del sito istituzionale dell’ente www.bonificafriulana.it

| Data _____/_____/________ |  |  | ________________________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISERVATO UFFICIO MANUTENZIONE |  | RISERVATO UFFICIO CATASTO |  |  |  |  |
| NOTE: |  | ## DATA ARRIVO |  | ## FASCICOLO N. | ## ANNO RUOLO |  |
|  |  |  |  |  | ## 202_ |  |
|  |  | SERVIZI A DOMANDA 202_□ |  |  |  |  |